## List1
* Doprava = 8,5kč / km
* Hodinová sazba = 250kč/hod (v případě, že úkon není uveden v ceníku)
Peletové kotle
ID | výměna/oprava | popis | čas servisu | cena
P01 | zapalovací patrona | v případě, že odešla do 6 měsíců od instalace, max 1000 cyklů | 0,5h | 5 | 135
P02 | rošt hořáku | v případě, že rošt nebyl zničen špatnou instalací nebo díky nesprávnému nastavení či čištění | 0,5h | 5 | 135
P03 | PVC hadice | v případě že neodešla díky špatnému nastavení, čištění a prohoření hořáku | 0,5h | 5 | 135
P04 | záslepka hořáku |  | 0,5h | 5 | 135
P05 | kondenzátor motoru |  | 0,5h | 5 | 135
P06 | kondenzátor ventilátoru |  | 0,5h | 5 | 135
P07 | fotosenzor | v případě, že nebyl zničen ohněm díky špatnému nastavení nebo čištění hořáku | 0,5h | 5 | 135
P08 | vnitřní podavač | oprava v případě, že se vnitřní šnek v hořáku uvolnil | 0,5h | 5 | 135
P09 | externí podavač | výměna v případě, že jej není možné opravit | 0,5h | 5 | 135
P10 | motor podavače |  | 0,5h | 5 | 135
P11 | motor hořáku |  | 1h | 20 | 540
P12 | ventilátor | výměna ventilátoru v případě, že se nezadrhl díky popelu v něm | 1h | 15 | 405
P13 | plošný spoj hořáku |  | 1h | 20 | 540
P14 | těsnící šňůra |  | 1h | 20 | 540
P15 | teplotní čidlo |  | 1h | 10 | 270
P16 | řídící jednotka v8 Biopel |  | 1h | 30 | 810
P17 | řídící jednotka v7 & v10 Blackstar |  | 1,5h | 30 | 810
P18 | Havarijní termostat Blackstar |  | 1,5h | 40 | 1080
P19 | Těsnost kotle/příslušenství | oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství | 1,5h | 30 | 810
P20 | Tekoucí kotel | oprava sváru na místě | 3h | 150 | 4050
P21 | Výměna kotle | v případě, že není možné opravit na místě | 4h | 250 | 6750
UNI K
U01 | rošt hořáku | v případě, že rošt nebyl zničen špatnou instalací nebo díky nesprávnému nastavení či čištění | 0,5h | 135 | 5
U02 | těsnící šňůra |  | 0,5h | 135 | 5
U03 | teplotní čidlo |  | 0,5h | 135 | 5
U04 | tavná pojistka |  | 0,5h | 135 | 5
U05 | ventilátor |  | 1h | 540 | 20
U06 | zatápěcí klapka |  | 1h | 540 | 20
U07 | uzavírání dveří | oprava uzavíracího madla | 1h | 405 | 15
U08 | řídící jednotka Tigra |  | 1h | 540 | 20
U09 | těsnost kotle/násypky | oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství | 1h | 675 | 25
U10 | motor podavače |  | 2h | 2160 | 80
U11 | šnek podavače |  | 2h | 2160 | 80
U12 | zaseklý podavač | v případě závady nikoliv nesprávné obsluhy | 2h | 2160 | 80
U13 | Tekoucí kotel | oprava na místě | 3h | 4050 | 150
U14 | Výměna kotle | v případě, že není možné opravit na místě | 4h | 6750 | 250
U15 | Výměna článku kotle | oprava na místě | 5h | 8100 | 300
H8-A
A01 | burner grate | if grate was used properly | 0,5h | 135 | 5
A02 | fuse | if broken by boiler component malfunction | 0,5h | 135 | 5
A03 | motor capacitor |  | 0,5h | 135 | 5
A04 | sealing cord |  | 0,5h | 135 | 5
A05 | temperature sensor |  | 0,5h | 135 | 5
A06 | fan capacitor |  | 0,5h | 135 | 5
A07 | door closing mech. |  | 1h | 405 | 15
A08 | H3 control unit |  | 1h | 540 | 20
A09 | Boiler tightenes | smoke leackage | 1h | 270 | 10
A10 | feeder motor |  | 1,5h | 1080 | 40
A11 | feeder spiral |  | 2h | 2160 | 80
A12 | stucked feeder |  | 2h | 2160 | 80
A13 | Leaking boiler | welding repair | 3h | 4050 | 150
A14 | Boiler change | if not possible to repair on the site | 4h | 6750 | 250
H4EKO
H01 | rošt hořáku | v případě, že rošt nebyl zničen špatnou instalací nebo díky nesprávnému nastavení či čištění | 0,5h | 135 | 5
H02 | těsnící šňůra |  | 0,5h | 135 | 5
H03 | teploměr |  | 0,5h | 135 | 5
H04 | manometr |  | 0,5h | 135 | 5
H05 | trubka sekundáru |  | 0,5h | 135 | 5
H06 | zatápěcí klapka |  | 0,5h | 135 | 5
H07 | uzavírání dveří | oprava uzavíracího madla | 1h | 540 | 20
H08 | těsnost kotle | oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství | 1h | 405 | 15
H09 | regulátor tahu |  | 1h | 405 | 15
H10 | nětěsnost klapek |  | 1h | 405 | 15
H11 | roštovací mechanismus | v případě výměny nebo zaseknutí | 2h | 2160 | 80
H12 | Tekoucí kotel | oprava na místě | 3h | 4050 | 150
H13 | Výměna kotle | v případě, že není možné opravit na místě | 4h | 5400 | 200
Ecomax
E01 | těsnící šňůra |  | 0,5h | 135 | 5
E02 | uzavírání dveří | oprava uzavíracího madla | 1h | 540 | 20
E03 | žáruvzdorný beton |  | 1h | 405 | 15
E04 | těsnost kotle | oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství | 1h | 405 | 15
E05 | ventilátor |  | 1,5h | 405 | 15
E06 | řídící jednotka |  | 1,5h | 540 | 20
E07 | bezpečnostní čidlo |  | 2h | 1080 | 40
E08 | zatápěcí klapka a táhlo |  | 2h | 1620 | 60
E09 | mikrospínač |  | 2,5h | 2160 | 80
E10 | Tekoucí kotel | oprava na místě | 3h | 4050 | 150
E11 | Výměna kotle | v případě, že není možné opravit na místě | 4h | 6750 | 250
Lázeňská kamna
L01 | válec | v případě že nebyl poškozen přepravou nebo tlakem | 1h | 405 | 15
L02 | baterie |  | 1h | 540 | 20
L03 | redukční ventil |  | 1h | 540 | 20
L04 | topeňiště | oprava dílů na topeništi | 1h | 405 | 15
Spouštění kotlů H8-A
S01 | spuštění kotle | řádné seřízení, aktivace a nastavení příslušenství, otestování chodu kotle a příslušenství, korekce spalování | 3h | 3000 | 110
S02 | spuštění kotle a elektroinstalace | body v ID S01 + instalace elektrozařízení ovládaných kotlem | 5h | 5000 | 185.1852
Spouštění kotlů Biopel
S01 | spuštění kotle | řádné seřízení, aktivace a nastavení příslušenství, otestování chodu kotle a příslušenství, korekce spalování | 3h | 4000 | 148.1481
S02 | spuštění kotle a elektroinstalace | body v ID S01 + instalace elektrozařízení ovládaných kotlem | 6h | 6000 | 222.2222